## cleaned-dataset
time | co2 in - sim | co2 in - real | temperature in - sim | temperature in - real | rh in - sim | rh in - real | par in - sim | par in - real | time - 2
20 | 395.0548 | 400 | 20.2035 | 22.15 | 75.6323 | 51.05 | 3.744 | 1.3549 | 1 | 2024-07-25 | 1 hr
25 | 394.8644 | 400 | 20.291 | 23.35 | 78.0126 | 48.05 | 3.744 | 1.3312 | 2
30 | 394.5936 | 400 | 20.2982 | 24.15 | 80.5186 | 46.05 | 3.744 | 1.3233 | 3
35 | 396.1306 | 400 | 20.1039 | 24.6 | 77.1688 | 44.55 | 0 | 0.43964 | 4
40 | 397.2603 | 400 | 20.0178 | 24.8 | 78.6511 | 43.8 | 0 | 0 | 5
45 | 398.5249 | 400 | 20.0012 | 24.9 | 79.793 | 43.45 | 0 | 0 | 6
50 | 531.257 | 400 | 21.1673 | 24.55 | 61.5989 | 43.95 | 3.744 | 1.343 | 7
55 | 553.6244 | 400 | 21.1694 | 23.45 | 58.6712 | 46.25 | 3.744 | 1.3233 | 8
60 | 553.7078 | 400 | 20.7203 | 22.8 | 58.7791 | 48 | 3.744 | 1.3193 | 9
65 | 530.3808 | 400 | 21.0061 | 22.6 | 65.6557 | 48.85 | 3.744 | 1.3154 | 10
70 | 529.539 | 400 | 20.9241 | 23.65 | 69.2556 | 46.4 | 3.744 | 1.3193 | 11
75 | 528.8374 | 400 | 20.9042 | 24.35 | 72.4884 | 44.8 | 3.744 | 1.3193 | 12
20 | 473.4531 | 400 | 26.2277 | 27.35 | 51.5083 | 47.5 | 10.8089 | 8.9191 | 13 | 2024-07-30 | 1 hr
25 | 488.9661 | 400 | 26.3665 | 27.55 | 51.2551 | 47.2 | 10.7919 | 10.1318 | 14
30 | 492.6794 | 400 | 26.398 | 27.75 | 50.8557 | 47.05 | 10.7919 | 9.8671 | 15
35 | 482.7619 | 400 | 27.6786 | 27.95 | 48.2628 | 46.6 | 6.6955 | 9.5946 | 16
40 | 477.4335 | 400 | 27.866 | 28.4 | 48.3493 | 45.45 | 6.6826 | 8.5913 | 17
45 | 468.1786 | 400 | 27.8618 | 29.4 | 48.4788 | 43.25 | 6.3431 | 8.0067 | 18
50 | 481.673 | 400 | 27.0706 | 29.8 | 53.9927 | 42.15 | 6.3431 | 7.6156 | 19
55 | 481.3907 | 400 | 27.0145 | 30.25 | 57.3371 | 41.35 | 6.0636 | 7.5406 | 20
60 | 481.1735 | 400 | 27.0035 | 30.8 | 60.4054 | 40.25 | 6.6955 | 6.9125 | 21
65 | 481.2255 | 400 | 26.9062 | 31.15 | 58.0909 | 39.6 | 6.6941 | 6.7901 | 22
70 | 480.926 | 400 | 26.8823 | 31.35 | 61.2407 | 39.05 | 6.3431 | 7.1456 | 23
75 | 480.6503 | 400 | 26.8473 | 31.45 | 64.4173 | 38.75 | 5.9907 | 6.9836 | 24
20 | 398.3206 | 400 | 24.5003 | 29.05 | 59.3392 | 44.3 | 4.9335 | 4.8743 | 25 | 2024-07-30 | 2 hr
25 | 398.5179 | 400 | 24.8602 | 29.95 | 61.4211 | 42.35 | 4.9085 | 4.6175 | 26
30 | 398.3662 | 400 | 24.9119 | 30.45 | 64.4927 | 41.4 | 4.5811 | 4.4675 | 27
35 | 400.477 | 400 | 25.9607 | 30.75 | 57.633 | 40.75 | 4.2287 | 4.108 | 28
40 | 400.8113 | 400 | 26.0809 | 31 | 60.1952 | 40.2 | 4.2287 | 4.0527 | 29
45 | 400.9883 | 400 | 26.0814 | 31.05 | 63.173 | 40.05 | 4.2287 | 3.8157 | 30
50 | 401.5374 | 400 | 26.4465 | 31.2 | 59.1411 | 39.75 | 3.8763 | 3.6063 | 31
55 | 401.948 | 400 | 26.4849 | 31.25 | 61.822 | 39.6 | 3.8501 | 3.472 | 32
60 | 402.2975 | 400 | 26.4644 | 31.3 | 64.6819 | 39.5 | 3.524 | 3.2311 | 33
65 | 402.0046 | 400 | 26.4026 | 30.9 | 62.2629 | 40.1 | 3.1775 | 2.9981 | 34
70 | 402.3425 | 400 | 26.2901 | 29.8 | 65.3354 | 42.35 | 3.1716 | 2.919 | 35
75 | 402.4913 | 400 | 26.0448 | 29.15 | 68.962 | 43.8 | 3.1716 | 2.7058 | 36
80 | 402.1583 | 400 | 26.0851 | 28.6 | 66.2435 | 44.95 | 2.8192 | 2.5754 | 37
85 | 402.6234 | 400 | 26.0378 | 28.15 | 69.0082 | 45.85 | 2.8346 | 2.5556 | 38
90 | 403.0908 | 400 | 26.0167 | 27.95 | 71.6752 | 46.45 | 3.1716 | 2.5833 | 39
95 | 402.5333 | 400 | 25.992 | 27.75 | 69.451 | 46.9 | 3.1716 | 2.5715 | 40
100 | 402.9468 | 400 | 25.9707 | 27.65 | 72.1533 | 47.3 | 3.1549 | 2.5478 | 41
105 | 403.3806 | 400 | 25.9519 | 27.45 | 74.6966 | 47.6 | 2.8192 | 2.4253 | 42
110 | 403.7568 | 400 | 27.391 | 27.55 | 54.5124 | 47.8 | 6.5631 | 2.8163 | 43
115 | 406.2354 | 400 | 27.3965 | 28.6 | 51.9823 | 45.8 | 6.5631 | 3.6103 | 44
120 | 407.7736 | 400 | 27.3811 | 29.3 | 51.0934 | 44.15 | 6.5631 | 3.7841 | 45
125 | 403.1613 | 400 | 26.4433 | 29.8 | 60.6445 | 42.9 | 2.8192 | 2.8914 | 46
130 | 403.6344 | 400 | 26.3445 | 30.3 | 63.4967 | 41.7 | 2.7991 | 2.3186 | 47
135 | 404.1841 | 400 | 26.2898 | 30.65 | 66.1753 | 41.1 | 2.4668 | 2.2436 | 48
20 | 398.6022 | 400 | 24.5072 | 26.5 | 52.705 | 46.35 | 1.0572 | 1.1376 | 49 | 2024-07-31 | 1 hr
25 | 399.2216 | 400 | 24.6 | 27.55 | 52.7383 | 43.7 | 1.0572 | 1.102 | 50
30 | 399.6516 | 400 | 24.6167 | 28.05 | 52.5418 | 42.5 | 1.0572 | 1.1297 | 51
35 | 399.0761 | 400 | 24.4039 | 28.5 | 55.5957 | 41.4 | 1.0572 | 1.0941 | 52
40 | 399.6293 | 400 | 24.3786 | 29.05 | 57.8561 | 40.2 | 1.0572 | 1.0468 | 53
45 | 400.2011 | 400 | 24.3672 | 29.4 | 59.937 | 39.55 | 1.0572 | 1.0112 | 54
50 | 399.7704 | 400 | 24.9219 | 29.7 | 57.2807 | 38.95 | 4.8012 | 2.295 | 55
55 | 399.7217 | 400 | 24.9475 | 29.95 | 60.1529 | 38.4 | 4.8012 | 2.2515 | 56
60 | 399.5924 | 400 | 24.9296 | 30.25 | 63.2116 | 37.8 | 4.8012 | 2.212 | 57
65 | 408.1993 | 400 | 25.8041 | 30.3 | 51.2498 | 37.35 | 4.8012 | 2.1646 | 58
70 | 421.1488 | 400 | 25.8014 | 30.1 | 50.4047 | 37.5 | 4.8012 | 2.1251 | 59
75 | 418.546 | 400 | 25.7854 | 30 | 50.2233 | 37.8 | 4.8012 | 2.0737 | 60